## Sheet1
家用机故障代码 |  |  |  | 变频热水机故障代码表
序号 | 故障描述 | 故障代码 | 故障处理 | 故障代码 | 故障描述 | 备注
1 | 排气温度传感器故障 | 18E | 关闭压缩机、风机、水泵 | 03E | 水流故障
2 | 盘管温度传感器故障 | 16E | 关闭压缩机、风机、水泵 | 04E | 冬季防冻
3 | 水温传感器故障报警 | 15E | 关闭压缩机、风机、电加热、水泵 | 05E | 高压故障
4 | 系统高压开关故障 | 05E | 关闭压缩机、风机、水泵 | 06E | 低压故障
5 | 排气过高保护 | 12E | 关闭压缩机、风机、水泵 | 09E | 通信故障
6 | 线控通信故障 | 09E | 机器正常运行 | 12E | 排气过高保护
8 | 环境传感器故障 | 21E | 机器正常运行 | 15E | 水箱温度故障
|  |  |  | 16E | 外盘管温度故障
商用单系统故障代码表 |  |  |  | 18E | 排气温度故障
故障代码 | 单系统故障描述 | 故障代码 | 单系统故障描述 | 20E | 变频模块异常保护 | 模块子故障码具体见上表
1 | 错相 | 23 | 制冷过冷保护 | 21E | 环境温度故障
2 | 缺相 | 25 | 水位开关故障 | 29E | 回气温度故障
3 | 水流故障 | 26 | 地源防冻 | 62E | 经济器进温度故障(预留)
4 | 防冻保护 | 27 | 出水传感器故障 | 63E | 经济器出温度故障(预留)
5 | 高压故障 | 29 | 回气传感器故障 | 64E | 直流风机故障
6 | 低压故障 | 31 | 水压开关故障
9 | 通讯故障 | 35 | 压缩机过流故障 | 家用变频采暖机故障代码 |  | 备注
11 | 限时保护 | 37 | 使用侧进出水温差过大保护 | Er 03 | 水流故障
12 | 排气温度过高故障 | 38 | 水源出水过冷保护 | Er 05 | 高压故障
15 | 水箱传感器故障 | 39 | 地源侧水流故障 | Er 06 | 低压故障
16 | 盘管传感器故障 | 41 | 地源侧出水传感器故障 | Er 09 | 通信故障
18 | 排气传感器故障 | 42 | 制冷盘管传感器1故障 | Er 10 | 变频模块通信故障(外板与驱动板通讯断开时的报警)
21 | 环境传感器故障 | 44 | 环境温度过低保护 | Er 12 | 排气过高保护
22 | 回水传感器故障 |  |  | Er 15 | 进水温度故障
|  |  |  | Er 16 | 外盘管温度故障
商用双系统故障代码表 |  |  |  | Er 18 | 排气温度故障
故障代码 | 双系统故障描述 | 故障代码 | 双系统故障描述 | Er 20 | 变频模块异常保护
Er 01 | 错相 | Er 21 | 环境传感器故障 | Er 21 | 环境温度故障
Er 02 | 缺相 | Er 22 | 回水传感器故障 | Er 23 | 制冷出水温度过冷保护
Er 03 | 使用侧水流故障 | Er 23 | 制冷过冷保护 | Er 26 | 散热片温度故障
Er 04 | 冬季防冻保护 | Er 25 | 水位开关故障 | Er 27 | 出水温度故障
Er 05 | 高压1保护 | Er 26 | 地源侧防冻 | Er 29 | 回气温度故障
Er 06 | 低压1保护 | Er 27 | 出水传感器故障 | Er 32 | 制热出水温度过高保护
Er 07 | 高压2保护 | Er 29 | 回气1传感器故障 | Er 33 | 盘管温度过高
Er 08 | 低压2保护 | Er 30 | 回气2传感器故障 | Er 34 | 变频模块温度过高
Er 09 | 通讯故障 | Er 31 | 水压开关故障 | Er 36 | 进出水温差过大保护
Er 11 | 限时锁机 | Er 35 | 压机1电流保护 | Er 42 | 内盘管温度传感器故障
Er 12 | 排气1温度过高保护 | Er 36 | 压机2电流保护 | Er 62 | 经济器进温度故障
Er 13 | 排气2温度过高保护 | Er 37 | 使用侧进出水温差过大保护 | Er 63 | 经济器出温度故障
Er 15 | 水箱/进水传感器故障 | Er 38 | 水源出水过冷保护 | Er 64 | 直流风机1故障
Er 16 | 盘管1传感器故障 | Er 39 | 地源侧水流故障 | Er 66 | 直流风机2故障
Er 17 | 盘管2传感器故障 | Er 41 | 地源侧出水传感器故障 | Er 67 | 无刷风机板通讯故障(本系统无)
Er 18 | 排气1传感器故障 | Er 44 | 环境温度过低保护
Er 19 | 排气2传感器故障
商用四系统故障代码表
故障代码 | 四系统故障描述 | 故障代码 | 四系统故障描述
Er 01 | 错相 | Er 30 | 回气2传感器故障
Er 02 | 缺相 | Er 31 | 水压开关故障
Er 03 | 使用侧水流故障 | Er 35 | 压机1电流保护
Er 04 | 冬季防冻保护 | Er 36 | 压机2电流保护
Er 05 | 高压1保护 | Er 37 | 使用侧进出水温差过大保护
Er 06 | 低压1保护 | Er 38 | 水源出水过冷保护
Er 07 | 高压2保护 | Er 39 | 地源侧水流故障
Er 08 | 低压2保护 | Er 41 | 地源侧出水传感器故障
Er 09 | 通讯故障 | Er 44 | 环境温度过低保护
Er 11 | 限时锁机 | Er 45 | 高压3保护
Er 12 | 排气1温度过高保护 | Er 46 | 低压3保护
Er 13 | 排气2温度过高保护 | Er 47 | 高压4保护
Er 15 | 水箱/进水传感器故障 | Er 48 | 低压4保护
Er 16 | 盘管1传感器故障 | Er 49 | 排气3温度过高保护
Er 17 | 盘管2传感器故障 | Er 50 | 排气4温度过高保护
Er 18 | 排气1传感器故障 | Er 51 | 盘管3传感器故障
Er 19 | 排气2传感器故障 | Er 52 | 盘管4传感器故障
Er 21 | 环境传感器故障 | Er 53 | 排气3传感器故障
Er 22 | 回水传感器故障 | Er 54 | 排气4传感器故障
Er 23 | 制冷过冷保护 | Er 55 | 回气3传感器故障
Er 25 | 水位开关故障 | Er 56 | 回气4传感器故障
Er 26 | 地源侧防冻 | Er 57 | 压机3电流保护
Er 27 | 出水传感器故障 | Er 58 | 压机4电流保护
Er 29 | 回气1传感器故障